## Slide 1
医療機関様向け 提供レポート
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
病院名 | 順天堂医院
対象年月 | 2025年05月

## Slide 2
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
① 貸出実績サマリー
 | 機器台数 | 貸出台数 | 貸出割合 | 貸出回数 | 合計 貸出時間 | 平均 貸出時間 | 稼働率 | 最大値
 | 4,809台 | 4,513台 | 93.84% | 6,412回 | 3,202,101時間 | 499時間 | 89.50% | 744時間
前月比 | +17台 | -16台 | -0.67% | +76回 | +108,866時間 | +11時間 | -0.15% | +24時間
前年同期比 | +54台 | +71台 | +0.42% | +310回 | +62,766時間 | -15時間 | +0.76% | +0時間
年間平均比* | +25台 | +10台 | -0.29% | +42回 | +66,829時間 | -156時間 | +1.41% | +14時間
全体平均 | 22,357台 | 7,701台 | 34.45% | 10,402回 | 6,170,661時間 | 593時間 | 37.10% | 744時間
基準月時点での、保有機器全台の貸出実績のサマリーです。
全機器以外に、機器総数の多い5分類を[主要機器分類]として記載しています。
全機器サマリー
*過去12ヶ月（除く当月）平均との比較
機器台数・貸出台数・稼働率・貸出割合の推移

## Slide 3
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
① 貸出実績サマリー（つづき）
主要機器分類別サマリー
1：人工呼吸器
 | 機器台数 | 貸出台数 | 貸出割合 | 貸出回数 | 合計 貸出時間 | 平均 貸出時間 | 稼働率 | 最大値
 | 127台 | 104台 | 81.89% | 262回 | 56,065時間 | 214時間 | 59.34% | 744時間
前月比 | +4台 | +5台 | +1.40% | +27回 | +6,399時間 | +3時間 | +3.26% | +24時間
前年同期比 | +16台 | +9台 | -3.70% | +38回 | +8,722時間 | +3時間 | +2.01% | +0時間
年間平均比* | +14台 | +12台 | +0.47% | +38回 | +11,622時間 | -179時間 | +6.48% | +14時間
全体平均 | 155台 | 123台 | 79.35% | 285回 | 73,177時間 | 257時間 | 63.46% | 744時間
*過去12ヶ月（除く当月）平均との比較
機器台数・貸出台数・稼働率・貸出割合の推移

## Slide 4
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
① 貸出実績サマリー（つづき）
主要機器分類別サマリー
2：輸液ポンプ
 | 機器台数 | 貸出台数 | 貸出割合 | 貸出回数 | 合計 貸出時間 | 平均 貸出時間 | 稼働率 | 最大値
 | 522台 | 492台 | 94.25% | 1,508回 | 326,512時間 | 217時間 | 84.07% | 744時間
前月比 | +0台 | -21台 | -4.03% | +23回 | +11,906時間 | +5時間 | +0.36% | +24時間
前年同期比 | +30台 | +34台 | +1.16% | +161回 | +29,961時間 | -3時間 | +3.06% | +0時間
年間平均比* | +15台 | +2台 | -2.40% | +19回 | +13,243時間 | -401時間 | +1.02% | +14時間
全体平均 | 543台 | 504台 | 92.82% | 1,520回 | 335,440時間 | 221時間 | 83.03% | 744時間
*過去12ヶ月（除く当月）平均との比較
機器台数・貸出台数・稼働率・貸出割合の推移

## Slide 5
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
① 貸出実績サマリー（つづき）
主要機器分類別サマリー
3：シリンジポンプ
 | 機器台数 | 貸出台数 | 貸出割合 | 貸出回数 | 合計 貸出時間 | 平均 貸出時間 | 稼働率 | 最大値
 | 338台 | 329台 | 97.34% | 717回 | 230,820時間 | 322時間 | 91.79% | 744時間
前月比 | +2台 | +0台 | -0.58% | +29回 | +11,220時間 | +3時間 | +1.02% | +24時間
前年同期比 | +11台 | +21台 | +3.15% | +92回 | +28,073時間 | -2時間 | +8.45% | +0時間
年間平均比* | +5台 | +7台 | +0.64% | +14回 | +11,150時間 | -338時間 | +3.12% | +14時間
全体平均 | 338台 | 329台 | 97.34% | 717回 | 230,820時間 | 322時間 | 91.79% | 744時間
*過去12ヶ月（除く当月）平均との比較
機器台数・貸出台数・稼働率・貸出割合の推移

## Slide 6
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
① 貸出実績サマリー（つづき）
主要機器分類別サマリー
4：パルスオキシメータ
 | 機器台数 | 貸出台数 | 貸出割合 | 貸出回数 | 合計 貸出時間 | 平均 貸出時間 | 稼働率 | 最大値
 | 246台 | 224台 | 91.06% | 228回 | 161,436時間 | 708時間 | 88.20% | 744時間
前月比 | +0台 | -2台 | -0.81% | -9回 | +3,631時間 | +42時間 | -0.89% | +24時間
前年同期比 | -19台 | -23台 | -2.15% | -28回 | -9,829時間 | +39時間 | +1.33% | +0時間
年間平均比* | -5台 | -9台 | -1.77% | -17回 | -3,281時間 | +52時間 | +0.00% | +14時間
全体平均 | 563台 | 232台 | 41.21% | 236回 | 167,388時間 | 709時間 | 39.96% | 744時間
*過去12ヶ月（除く当月）平均との比較
機器台数・貸出台数・稼働率・貸出割合の推移

## Slide 7
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
① 貸出実績サマリー（つづき）
主要機器分類別サマリー
5：低圧持続吸引器
 | 機器台数 | 貸出台数 | 貸出割合 | 貸出回数 | 合計 貸出時間 | 平均 貸出時間 | 稼働率 | 最大値
 | 56台 | 52台 | 92.86% | 164回 | 25,728時間 | 157時間 | 61.75% | 744時間
前月比 | +0台 | -2台 | -3.57% | +4回 | +480時間 | -1時間 | -0.87% | +24時間
前年同期比 | +4台 | +3台 | -1.37% | +24回 | -1,034時間 | -34時間 | -7.42% | +0時間
年間平均比* | +1台 | -1台 | -3.50% | +1回 | -1,520時間 | -338時間 | -4.84% | +14時間
全体平均 | 56台 | 52台 | 92.86% | 164回 | 25,728時間 | 157時間 | 61.75% | 744時間
*過去12ヶ月（除く当月）平均との比較
機器台数・貸出台数・稼働率・貸出割合の推移

## Slide 8
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
② 故障実績サマリー
全機器サマリー
 | 機器台数 | 故障台数 | 故障回数 | 合計 故障時間 | 平均 故障時間 | 故障率 | 最大値 | 最小値
 | 4,809台 | 108台 | 110回 | 57,048時間 | 519時間 | 1.59% | 744時間 | 24時間
前月比 | +17台 | +4台 | +1回 | +6,384時間 | +54時間 | +0.12% | +24時間 | +0時間
前年同期比 | +54台 | +20台 | +13回 | +12,288時間 | +58時間 | +0.32% | +0時間 | +0時間
年間平均比* | +25台 | +3台 | -4回 | +7,506時間 | +509時間 | +0.20% | +14時間 | +0時間
全体平均 | 22,357台 | 135台 | 141回 | 80,112時間 | 568時間 | 0.48% | 744時間 | 24時間
*過去12ヶ月（除く当月）平均との比較
機器台数・故障台数・故障率の推移
基準月時点での、保有機器全台の故障実績のサマリーです。
全機器以外に、機器総数の多い5分類を[主要機器分類]として記載しています。

## Slide 9
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
② 故障実績サマリー（つづき）
主要機器分類別サマリー
1：人工呼吸器
 | 機器台数 | 故障台数 | 故障回数 | 合計 故障時間 | 平均 故障時間 | 故障率 | 最大値 | 最小値
 | 127台 | 7台 | 7回 | 4,824時間 | 689時間 | 5.11% | 744時間 | 360時間
前月比 | +4台 | +1台 | +1回 | +1,608時間 | +153時間 | +1.48% | +24時間 | +336時間
前年同期比 | +16台 | +7台 | +7回 | +4,824時間 | +689時間 | +5.11% | +744時間 | +360時間
年間平均比* | +14台 | +3台 | +3回 | +2,458時間 | +668時間 | +2.30% | +146時間 | +212時間
全体平均 | 155台 | 7台 | 7回 | 4,824時間 | 689時間 | 4.18% | 744時間 | 360時間
*過去12ヶ月（除く当月）平均との比較
機器台数・故障台数・故障率の推移

## Slide 10
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
② 故障実績サマリー（つづき）
主要機器分類別サマリー
2：輸液ポンプ
 | 機器台数 | 故障台数 | 故障回数 | 合計 故障時間 | 平均 故障時間 | 故障率 | 最大値 | 最小値
 | 522台 | 0台 | 0回 | 0時間 | 0時間 | 0.00% | 0時間 | 0時間
前月比 | +0台 | +0台 | +0回 | +0時間 | +0時間 | +0.00% | +0時間 | +0時間
前年同期比 | +30台 | +0台 | +0回 | +0時間 | +0時間 | +0.00% | +0時間 | +0時間
年間平均比* | +15台 | -1台 | -1回 | -326時間 | -1時間 | -0.09% | -282時間 | -148時間
全体平均 | 543台 | 0台 | 0回 | 0時間 | 0時間 | 0.00% | 0時間 | 0時間
*過去12ヶ月（除く当月）平均との比較
機器台数・故障台数・故障率の推移

## Slide 11
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
② 故障実績サマリー（つづき）
主要機器分類別サマリー
3：シリンジポンプ
 | 機器台数 | 故障台数 | 故障回数 | 合計 故障時間 | 平均 故障時間 | 故障率 | 最大値 | 最小値
 | 338台 | 3台 | 3回 | 1,296時間 | 432時間 | 0.52% | 600時間 | 216時間
前月比 | +2台 | +2台 | +2回 | +600時間 | -264時間 | +0.23% | -96時間 | -480時間
前年同期比 | +11台 | -11台 | -11回 | -5,856時間 | -79時間 | -2.42% | -144時間 | +96時間
年間平均比* | +5台 | -2台 | -2回 | -1,264時間 | +424時間 | -0.51% | -90時間 | -120時間
全体平均 | 338台 | 3台 | 3回 | 1,296時間 | 432時間 | 0.52% | 600時間 | 216時間
*過去12ヶ月（除く当月）平均との比較
機器台数・故障台数・故障率の推移

## Slide 12
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
② 故障実績サマリー（つづき）
主要機器分類別サマリー
4：パルスオキシメータ
 | 機器台数 | 故障台数 | 故障回数 | 合計 故障時間 | 平均 故障時間 | 故障率 | 最大値 | 最小値
 | 246台 | 6台 | 6回 | 4,464時間 | 744時間 | 2.44% | 744時間 | 744時間
前月比 | +0台 | +0台 | +0回 | +528時間 | +88時間 | +0.22% | +24時間 | +360時間
前年同期比 | -19台 | +4台 | +4回 | +3,672時間 | +348時間 | +2.04% | +0時間 | +696時間
年間平均比* | -5台 | +2台 | +2回 | +2,230時間 | +735時間 | +1.24% | +14時間 | +258時間
全体平均 | 563台 | 8台 | 8回 | 5,952時間 | 744時間 | 1.42% | 744時間 | 744時間
*過去12ヶ月（除く当月）平均との比較
機器台数・故障台数・故障率の推移

## Slide 13
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
② 故障実績サマリー（つづき）
主要機器分類別サマリー
5：低圧持続吸引器
 | 機器台数 | 故障台数 | 故障回数 | 合計 故障時間 | 平均 故障時間 | 故障率 | 最大値 | 最小値
 | 56台 | 2台 | 2回 | 840時間 | 420時間 | 2.02% | 744時間 | 96時間
前月比 | +0台 | +0台 | +0回 | -456時間 | -228時間 | -1.19% | +24時間 | -480時間
前年同期比 | +4台 | +2台 | +2回 | +840時間 | +420時間 | +2.02% | +744時間 | +96時間
年間平均比* | +1台 | +0台 | +0回 | +74時間 | +406時間 | +0.15% | +172時間 | -300時間
全体平均 | 56台 | 2台 | 2回 | 840時間 | 420時間 | 2.02% | 744時間 | 96時間
*過去12ヶ月（除く当月）平均との比較
機器台数・故障台数・故障率の推移

## Slide 14
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
③ 耐用年数別の機器保有台数・貸出時間
残耐用年数毎の台数
耐用年数別の貸出時間
残耐用年数別に、機器総台数および月間の総貸出時間を示しています。
主要機器5分類については、分類別にも耐用年数別機器台数および貸出時間を示しています。
残耐用年数が短い（あるいはすでに耐用年数が切れている）機器の貸出時間が長い場合は、買い替えや買い増しをご検討ください。
全機器サマリー

## Slide 15
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
③ 耐用年数別の機器保有台数・貸出時間（つづき）
残耐用年数毎の台数
耐用年数別の貸出時間
主要機器分類別サマリー
1：人工呼吸器

## Slide 16
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
③ 耐用年数別の機器保有台数・貸出時間（つづき）
残耐用年数毎の台数
耐用年数別の貸出時間
主要機器分類別サマリー
2：輸液ポンプ

## Slide 17
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
③ 耐用年数別の機器保有台数・貸出時間（つづき）
残耐用年数毎の台数
耐用年数別の貸出時間
主要機器分類別サマリー
3：シリンジポンプ

## Slide 18
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
③ 耐用年数別の機器保有台数・貸出時間（つづき）
残耐用年数毎の台数
耐用年数別の貸出時間
主要機器分類別サマリー
4：パルスオキシメータ

## Slide 19
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
③ 耐用年数別の機器保有台数・貸出時間（つづき）
残耐用年数毎の台数
耐用年数別の貸出時間
主要機器分類別サマリー
5：低圧持続吸引器

## Slide 20
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
④ 残耐用年数1年以下の機器割合
1 ： 人工呼吸器
主要機器5分類について、今後1年以内に耐用年数満了を迎える機器の割合が高い機器の型式・規格を示しています。購買計画の検討にご活用ください。 （例：100%＝すべての機器が耐用年数を迎えた状態）

## Slide 21
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
④ 残耐用年数1年以下の機器割合（つづき）
2 ： 輸液ポンプ
主要機器5分類について、今後1年以内に耐用年数満了を迎える機器の割合が高い機器の型式・規格を示しています。購買計画の検討にご活用ください。 （例：100%＝すべての機器が耐用年数を迎えた状態）

## Slide 22
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
④ 残耐用年数1年以下の機器割合（つづき）
3 ： シリンジポンプ
主要機器5分類について、今後1年以内に耐用年数満了を迎える機器の割合が高い機器の型式・規格を示しています。購買計画の検討にご活用ください。 （例：100%＝すべての機器が耐用年数を迎えた状態）

## Slide 23
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
④ 残耐用年数1年以下の機器割合（つづき）
4 ： パルスオキシメータ
主要機器5分類について、今後1年以内に耐用年数満了を迎える機器の割合が高い機器の型式・規格を示しています。購買計画の検討にご活用ください。 （例：100%＝すべての機器が耐用年数を迎えた状態）

## Slide 24
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
④ 残耐用年数1年以下の機器割合（つづき）
5 ： 低圧持続吸引器
主要機器5分類について、今後1年以内に耐用年数満了を迎える機器の割合が高い機器の型式・規格を示しています。購買計画の検討にご活用ください。 （例：100%＝すべての機器が耐用年数を迎えた状態）

## Slide 25
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
⑤ 貸出1回あたりの貸出時間
主要機器5分類について、1回あたりの貸出時間*が長かった機器を上位3つまで示しています。 （*月間総貸出時間÷月間総貸出回数）
機器の使用方法や貸出・返却登録の運用が適切であるかの点検にご活用ください。
機器名 | 機器番号 | 機器件数 | 貸出回数 | 貸出時間 | 1回あたり 貸出時間 | 利用部門 （括弧内は使用割合）
840 | 840 | 11台 | 48回 | 5,621時間 | 118時間 | B-6 B病棟 ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ(66%) B-6 A病棟 ICU(22%) B-4 病棟 HCU(11%)
HAMILTON-G5 | HAMILTON-G5 | 11台 | 34回 | 5,531時間 | 163時間 | 1-8 A HCU病棟(43%) B-6 B病棟 ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ(40%) B-6 A病棟 ICU(18%)
V60 | V60 | 12台 | 27回 | 4,026時間 | 150時間 | B-6 B病棟 ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ(59%) B-1 救急PCｾﾝﾀｰ(18%) B-6 A病棟 ICU(13%)
1 ： 人工呼吸器

## Slide 26
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
⑤ 貸出1回あたりの貸出時間（つづき）
主要機器5分類について、1回あたりの貸出時間*が長かった機器を上位3つまで示しています。 （*月間総貸出時間÷月間総貸出回数）
機器の使用方法や貸出・返却登録の運用が適切であるかの点検にご活用ください。
2 ： 輸液ポンプ
機器名 | 機器番号 | 機器件数 | 貸出回数 | 貸出時間 | 1回あたり 貸出時間 | 利用部門 （括弧内は使用割合）
TE-261 | TE-261 | 245台 | 856回 | 146,742時間 | 172時間 | B-6 A病棟 ICU(26%) B-6 B病棟 ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ(18%) B-4 病棟 HCU(10%)
TE-281A | TE-281A | 132台 | 351回 | 90,439時間 | 258時間 | C-3 化学療法室(37%) 1-7 A病棟(無菌室)(29%) 1-8 A HCU病棟(17%)
TE-161S | TE-161S | 136台 | 282回 | 82,732時間 | 294時間 | 1-10 A病棟(17%) 1-8 B病棟(14%) 1-10 B病棟(14%)

## Slide 27
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
⑤ 貸出1回あたりの貸出時間（つづき）
主要機器5分類について、1回あたりの貸出時間*が長かった機器を上位3つまで示しています。 （*月間総貸出時間÷月間総貸出回数）
機器の使用方法や貸出・返却登録の運用が適切であるかの点検にご活用ください。
3 ： シリンジポンプ
機器名 | 機器番号 | 機器件数 | 貸出回数 | 貸出時間 | 1回あたり 貸出時間 | 利用部門 （括弧内は使用割合）
S-1235 | S-1235 | 285台 | 631回 | 196,376時間 | 312時間 | B-6 B病棟 ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ(15%) 1-5 手術室(13%) B-5 手術室(13%)
TE-SS835N | TE-SS835N | 12台 | 47回 | 8,450時間 | 180時間 | B-6 A病棟 ICU(100%)
TE-371 | TE-371 | 15台 | 16回 | 11,142時間 | 697時間 | 1-5 手術室(67%) B-5 手術室(47%)

## Slide 28
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
⑤ 貸出1回あたりの貸出時間（つづき）
主要機器5分類について、1回あたりの貸出時間*が長かった機器を上位3つまで示しています。 （*月間総貸出時間÷月間総貸出回数）
機器の使用方法や貸出・返却登録の運用が適切であるかの点検にご活用ください。
4 ： パルスオキシメータ
機器名 | 機器番号 | 機器件数 | 貸出回数 | 貸出時間 | 1回あたり 貸出時間 | 利用部門 （括弧内は使用割合）
ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｽSP(定期点検対象外) | ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｽSP(定期点検対象外) | 87台 | 87回 | 64,728時間 | 744時間 | B-20 病棟(11%) B-15 病棟(10%) 1-10 A病棟(9%)
ﾌｧｨﾝﾊﾟﾙｽSP2(定期点検対象外) | ﾌｧｨﾝﾊﾟﾙｽSP2(定期点検対象外) | 58台 | 58回 | 43,152時間 | 744時間 | 1-1 GCPｾﾝﾀｰ(38%) 1-7 B病棟(14%) 1-9 A病棟(14%)
Radical 7 | Radical 7 | 30台 | 25回 | 17,328時間 | 694時間 | B-6 B病棟 ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ(27%) B-5 手術室(21%) 1-11 A病棟(21%)

## Slide 29
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
⑤ 貸出1回あたりの貸出時間（つづき）
主要機器5分類について、1回あたりの貸出時間*が長かった機器を上位3つまで示しています。 （*月間総貸出時間÷月間総貸出回数）
機器の使用方法や貸出・返却登録の運用が適切であるかの点検にご活用ください。
5 ： 低圧持続吸引器
機器名 | 機器番号 | 機器件数 | 貸出回数 | 貸出時間 | 1回あたり 貸出時間 | 利用部門 （括弧内は使用割合）
MS-008EX | MS-008EX | 20台 | 72回 | 8,665時間 | 121時間 | 1-8 A HCU病棟(31%) B-6 B病棟 ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ(16%) 1-11B･N病棟(15%)
MS-008 | MS-008 | 17台 | 47回 | 5,824時間 | 124時間 | B-6 B病棟 ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ(29%) 1-11B･N病棟(20%) 1-8 A HCU病棟(14%)
MS-009 | MS-009 | 10台 | 35回 | 4,463時間 | 128時間 | B-6 B病棟 ﾊｰﾄｾﾝﾀｰ(37%) 1-10 A病棟(21%) 1-8 A HCU病棟(15%)

## Slide 30
© Seiei Ailes Sante Holding Ltd. All Rights Reserved.
⑥ 稼働率ランキング
高稼働率な機器分類を示しています。同率時は機器台数の多い順
高稼働が続いている場合は、機器の買い増しの検討にご活用ください。一方で未稼働機器が多い場合は、稼働機器に偏りはないか・保有台数は適切かご確認ください。
稼働率ランキング
順位 | 機器分類 | 機器台数 | 稼働率
1 | ベッドサイドモニタ | 360台 | 137%
2 | 軟性内視鏡スコープ | 297台 | 107%
3 | 送信機 | 407台 | 100%
4 | シリンジポンプ | 338台 | 99%
5 | 輸液ポンプ | 522台 | 95%